深圳市工商业及其他用电电价价目表（2011年12月1日起执行）

| 用电类别 |  |  |  | 基本 电价 | 电度电价（元/kW·h） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 10千伏高供高计 |  |  | 平均 | 10千伏高供低计(380V/220V计量) |  |  | 平均 | 20千伏 |  |  | 平均 | 110千伏 |  |  | 平均 | 220千伏及以上 |  |  | 平均 |
|  |  |  |  |  | 峰 | 平 | 谷 |  | 峰 | 平 | 谷 |  | 峰 | 平 | 谷 |  | 峰 | 平 | 谷 |  | 峰 | 平 | 谷 |  |
| 大量用电 | 101至3000kVA，按变压器容量（元/kVA·月） |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 商业及其他 | 每月每千伏安用电 | 250kW·h及以下 |  | 1.09 | 0.871 | 0.466 | 0.809 | 1.115 | 0.896 | 0.491 | 0.834 | 1.084 | 0.865 | 0.46 | 0.803 | 1.065 | 0.846 | 0.441 | 0.784 | 1.04 | 0.821 | 0.416 | 0.759 |
|  |  |  | 250kW·h以上 |  | 1.07 | 0.851 | 0.446 | 0.789 | 1.095 | 0.876 | 0.471 | 0.814 | 1.064 | 0.845 | 0.44 | 0.783 | 1.045 | 0.826 | 0.421 | 0.764 | 1.02 | 0.801 | 0.396 | 0.739 |
|  | 工业 |  | 250kW·h及以下 |  | 1.112 | 0.76 | 0.316 | 0.729 | 1.137 | 0.785 | 0.341 | 0.754 | 1.106 | 0.754 | 0.31 | 0.723 | 1.087 | 0.735 | 0.291 | 0.704 | 1.062 | 0.71 | 0.266 | 0.679 |
|  |  |  | 250kW·h以上 |  | 1.092 | 0.74 | 0.296 | 0.709 | 1.117 | 0.765 | 0.321 | 0.734 | 1.086 | 0.734 | 0.29 | 0.703 | 1.067 | 0.715 | 0.271 | 0.684 | 1.042 | 0.69 | 0.246 | 0.659 |
| 高需求用电 | 3001kVA及以上，按最大需量（元/kW·月） |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 商业及其他 | 每月每千瓦用电 | 400kW·h及以下 |  | 1.026 | 0.821 | 0.441 | 0.763 | 1.051 | 0.846 | 0.466 | 0.788 | 1.02 | 0.815 | 0.435 | 0.757 | 1.001 | 0.796 | 0.416 | 0.738 | 0.976 | 0.771 | 0.391 | 0.713 |
|  |  |  | 400kW·h以上 |  | 1.006 | 0.801 | 0.421 | 0.743 | 1.031 | 0.826 | 0.446 | 0.768 | 1 | 0.795 | 0.415 | 0.737 | 0.981 | 0.776 | 0.396 | 0.718 | 0.956 | 0.751 | 0.371 | 0.693 |
|  | 工业 |  | 400kW·h及以下 |  | 1.015 | 0.71 | 0.326 | 0.684 | 1.04 | 0.735 | 0.351 | 0.709 | 1.009 | 0.704 | 0.32 | 0.678 | 0.99 | 0.685 | 0.301 | 0.659 | 0.965 | 0.66 | 0.276 | 0.634 |
|  |  |  | 400kW·h以上 |  | 0.995 | 0.69 | 0.306 | 0.664 | 1.02 | 0.715 | 0.331 | 0.689 | 0.989 | 0.684 | 0.3 | 0.658 | 0.97 | 0.665 | 0.281 | 0.639 | 0.945 | 0.64 | 0.256 | 0.614 |
| 普通用电 | 工业 |  |  |  |  |  |  |  | 1.199 | 0.912 | 0.338 | 0.816 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 商业及其他 |  |  |  |  |  |  |  | 1.0357 |  |  | 1.035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

居民用户: 0.717元

备注： 深圳市工商业及其他用电价目表摘自广东省物价局《关于调整销售电价的通知》（粤价〔2011〕275号）。

峰时段8小时：7.00-11.00,19.00-23.00   平时段8小时：11：00-19：00    谷时段8小时：23：00-7：00。

成都工业电价：

目录电价为：

|  |  | 平段 | 高峰时段 | 低俗时段 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平水期 | 每年5月与11月 | 0.6195 | 0.90235 | 0.33665 | 0.6195 |
| 丰水期 | 每年6月-10月 | 0.56293 | 0.8175 | 0.30837 | 0.562933 |
| 枯水期 | 每年12月，1-4月 | 0.73264 | 1.07206 | 0.39322 | 0.73264 |